西平县推进落实海绵城市建设实施办法

（征求意见稿）

根据国务院办公厅《关于推进海绵城市建设的指导意见》（国 办发〔2015〕75号）和河南省人民政府办公厅《关于推进海绵城 市建设的实施意见》（豫政办〔2016〕73号）《驻马店市推进落实海绵城市建设实施办法的通知》驻政办〔2019〕13号文件精神，为认真贯彻市委市政府“以绿荫城、以水润城、以文化城、以业兴城、以改靓城”的发展理念，结合创建国家节水型城市、国家生态园林城市各项目标任务，进一步提高城市综合承载能力，改善城市人居环境，有序推进我县海绵城市建设，制定本实施办法。

一、工作目标

构建完成涵盖规划、设计、施工、验收、考核等内容海绵城 市建设管理体系。县2020年建成区10%以上的面积达到海绵城市要求，2030年建成区30%以上的面积达到海绵城市要求。

二、重点任务

（一）科学编制规划，严格落实规划管控。

1.严格根据批复的海绵城市专项规划有序推进。

2.将海绵城市建设指标和要求纳入规划条件和建设工程规 划许可审核范围，充分发挥规划在海绵城市建设中的控制和引领 作用。

（二） 提高城市道路排水功能，有效削减雨水径流。

1.所有新建、改建市政道路项目的规划、设计、施工等均要 落实低影响开发理念及控制目标，适当建设下沉式绿化带及雨水 调蓄池等，集中消纳道路及部分周边地块雨水径流，充分发挥道 路空间对雨水在径流源头的吸纳、蓄渗和缓释作用。

2.所有新建、改建市政道路人行道全部使用透水、渗水铺装 材料。

3.新建、改建城市道路设计径流总量不低于70%。

4.根据中水利用要求，在符合专项规划范围内的新建、改建、 扩建道路要配建中水回用管网和相关设施。

5.2020年底前完成建成区雨污分流改造，实现控源截污、河 道疏浚，消除黑臭水体。

（三） 优化城市公园、游园绿地建设，增强雨水渗透吸纳能力。

1.公园、游园等绿地建设要充分考虑园林城市、生态园林城 市和节水型城市创建技术指标要求。

2.公园、游园等绿地建设要统筹周边水系、道路、市政设施 等功能系数，规划设计将绿网、水网、路网有机融合，构建完整 的雨水滞留、缓释空间海绵城市绿地体系。

3.公园、游园等绿地建设要注重雨水花园、雨水湿地与绿地 有机结合，构建相对完整的绿地体系。

4.新建公园绿地要全部达到海绵城市标准。现有绿地系统要 按照海绵型城市的要求进行提升改造，单位和居住区绿地每年改 造量不低于现有绿地的10%,公园绿地每年改造量不低于现有绿 地的20%。

5.新建公园、游园等硬化地面中，可渗透地面面积比例不低 于 40%。

（四）加强城市水环境综合整治，发挥水体调蓄功能。

1.城市水系建设要注重构建城市生态水系循环系统，强化水 系连通，最大限度发挥水资源效益。

2.城市水系建设要注重城市雨水管渠系统、超标雨水径流排

放系统和下游水系衔接，完善收集、储蓄功能，提升水资源利用 效能和质量。 '

3.在“四水”同治工作推进中，注重有效保护现状河流、坑 塘、沟渠等城市自然水体，合理确定城市水系的保护与改造方案， 使其满足海绵城市建设控制目标与指标要求。

（五）加大海绵型小区建设力度，实现雨水源头控制。

1.政府投资建设的保障性住房，新建小区和棚户区改造、老 旧小区改造项目，机关、学校、医院、文化体育场馆、交通场站 和商业综合体等各类大型公共项目建设要率先践行海绵城市建 设理念，严格按照海绵城市标准设计施工。

2.新建建筑与小区要因地制宜地保留原始地形地貌，积极推 广建筑雨水收集利用技术。雨水收集与小区绿化用水自用自给率 不低于50%。

3.单体建筑面积超过2万平方米的公共建筑，应按规定建设 中水设施。规划用地面积在2万平方米以上的新建小区和单位及 校区要配建雨水利用设施。规划部门办理规划许可证应明确中水 设施、雨水利用设施建设内容。建筑中水设施、雨水利用设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（六）加强监督管控，落实海绵城市指标要求。

在海绵城市专项规划范围内的项目建设必须做到：

1.设计单位要严格按照海绵城市技术指标做好项目设计，从 源头上确保项目建设符合海绵城市建设要求。

2.要将建筑与小区等雨水收集利用、可渗透面积、蓝线划定 与保护等海绵城市建设要求作为城市规划许可的前置条件。

3.项目可行性研究审查、设计评审和施工图审查要审查海绵城市指标是否达标，将海绵城市指标作为工程许可审批的基础材料。

4.加强项目施工、竣工验收监管，将海绵城市指标纳入工程 监理范围和竣工验收重点内容，工程竣工验收报告要注明海绵城 市指标落实情况。

5.凡不按海绵城市建设要求实施的项目不得参与各类评奖。

三、保障措施

（一）加强组织领导。县百城办负责海绵城市建设工作的统 筹调度和组织实施，制定工作方案，建立相应的工作推进机制， 严格落实海绵城市建设工作要求。县城管、住建、自然资源和规 划、水利、发改、财政、卫健体委、街道办事处等部门要认真履行职责，加强分工协作，落实海绵城市建设控制目标、指标和技术要求。

（二）加强业务培训。利用多种形式组织开展海绵城市建设专业知识培训工作，提升从业人员业务素质和能力，塑造一批规划、设计、施工、验收专业人才队伍，确保海绵城市建设各项指标有效落实。

（三）完善政策支持。县财政每年都要安排一定数额的专项资金用于支持海绵城市建设。县百城办每年都要评选表彰一批具有代表性的海绵城市建设示范住宅小区和广场公园并给予适当表扬，发挥引领带动作用。

（四）严格考核验收。要将海绵城市建设融入百城提质建设, 纳入年度城市规划建设管理考核体系，将海绵城市建设与年度目标责任考核挂钩，促进海绵城市建设落到实处。

填表日期:

西平县海绵城市建设工作进展情况统计表

| 编 号 | 省辖市 | 县、 局（委） | 自海绵城市开展建设以来 |  |  |  |  | 2020年实际完成情况 |  |  | 2021年计划完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成项目数 （个） | 已完成建设面积（平 方公里） | 已完成投资（万元） | 共建成海绵城市面积 （平方公里） | 占城市建成区面积比例％ | 已完成项目数 （个） | 本年度实际完成建设面积（平 方公里） | 己完成投资（万 元） | 计划完成 项目数 （个） | 本年度计划建设面 积（平方 公里） | 计戈完成投资 （万元） |

填表人:

西平县海绵城市建设项目清单（已建项目）

| 序号 | 县（区）、局 （委）名称 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 2020年年度 投资（万 元） | 项目类别（市政道路、绿地、公 园、生态水系、 建筑小区和单位 庭院） | 项目类型 （新建、 改建） | 占地面积 （道路填写长度、宽度 、面积） （平方公里） | 开工时间 | 竣工时间 | 建成区面积（平方公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

西平县海绵城市建设项目清单（在建项目）

| 序号 | 县（区） 、局 （委）名 称 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 2020年年 度投资 （万元） | 截止2020 年12月底 完成投资 （万元） | 2021年计 划投资 （万元） | 项目类别（市 政道路、绿地 、公园、生态 水系、建筑小 区和单位庭 院） | 项目类型（新 建、改建） | 占地面积 （道路填 写长度、 宽度、面 积）（平 方公里） | 开工时间 | 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

西平县海绵城市建设联系人信息表

|  | 姓名 | 单位 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |  |  |